GasMeter Pro. Описание программы и инструкция тестировщика

Версия для альфа-тестирования. Portable-сборка для Windows без установки Python, Node.js, Tesseract и Poppler.

Назначение: GasMeter Pro предназначена для подбора и проверки методик измерений газа, ведения библиотеки МИ и СИ, расчета погрешности / расширенной неопределенности и формирования протоколов.

# 1. Что входит в комплект

| GasMeterPro.exe | Локальный сервер приложения. Запускает backend, раздает интерфейс и API. |
| --- | --- |
| start-gasmeter.bat | Основной файл запуска для тестировщика. Открывает браузер и запускает программу. |
| data | Рабочая папка пользователя: база SQLite, загруженные PDF МИ, OCR-тексты, отчеты и история расчетов. |
| _internal | Встроенные зависимости: Python runtime, frontend, Tesseract OCR, модели rus/eng, Poppler. |
| docs | Документы для тестировщика: описание и программа тестирования. |

# 2. Как запустить

Распаковать архив GasMeterPro-portable-alpha.zip в отдельную папку без прав администратора.

Открыть файл start-gasmeter.bat двойным щелчком.

Дождаться открытия браузера по адресу http://127.0.0.1:8000/.

Если браузер не открылся автоматически, открыть этот адрес вручную.

Не закрывать окно запуска, пока идет тестирование: при закрытии окна локальный сервер остановится.

Важно: Программа работает локально на компьютере тестировщика. Данные не отправляются в интернет, если пользователь сам не передает файлы разработчику.

# 3. Основные разделы программы

| Раздел | Назначение | Что проверить |
| --- | --- | --- |
| Конструктор УУГ | Ввод параметров измерительной линии, СИ и расчет неопределенности. | Пересчет после изменения Q/P/T и ошибок СИ, статус pass/warn/fail. |
| Подбор МИ | Подбор подходящей методики по технологическому режиму. | Рекомендации, причины выбора, применение выбранной МИ. |
| База СИ | Просмотр средств измерений и применение приборов в расчет. | Фильтрация по типам, статусы поверки, применение прибора. |
| Добавление МИ | Полный цикл ввода новой МИ: PDF, OCR, правка, расчетная проверка, подтверждение. | Главный раздел для тестирования новых методик. |
| Библиотека МИ | Версии методик, документы, контрольные примеры, история правок. | Загрузка PDF, OCR, подтверждение, список версий. |
| Отчеты | Формирование протоколов и отчета готовности. | PDF/DOCX отчеты, читаемость кириллицы, наличие SHA и исходных данных. |
| Настройки | Состояние backend и сведения о конфигурации. | Health/status, путь к базе, количество МИ и СИ. |

# 4. Рабочий сценарий тестировщика

Открыть программу через start-gasmeter.bat.

В разделе “Конструктор УУГ” изменить параметры линии и убедиться, что расчет обновляется.

В разделе “Подбор МИ” подобрать методику для заданного режима и применить ее.

В разделе “Добавление МИ” выбрать существующую или создать новую МИ.

Загрузить PDF методики, выполнить SHA-проверку и OCR.

Сравнить OCR с карточкой МИ, исправить ошибочно распознанные поля, сохранить версию.

Выполнить расчетную проверку и добавить контрольный пример.

Подтвердить проверку МИ и убедиться, что статус отображается в чеклисте готовности.

Сформировать PDF/DOCX протокол и проверить читаемость текста.

# 5. Что считать ошибкой

Программа не запускается или браузер не открывает локальный адрес.

После ввода чисел расчет не обновляется или показывает очевидно неверный статус.

PDF не загружается, SHA-проверка падает без понятного сообщения.

OCR зависает, не показывает результат или ломает ранее заполненную карточку МИ.

В протоколах есть нечитаемая кириллица, пустые таблицы, обрезанный текст или неправильные значения.

После перезапуска исчезают добавленные МИ, PDF, история расчетов или подтверждения.

# 6. Как передавать результат тестирования

| Минимум | Скриншот ошибки, краткое описание действия, при котором она возникла, и дата/время. |
| --- | --- |
| Желательно | Архив папки data после теста, если ошибка связана с базой, PDF, OCR или историей расчетов. |
| Не передавать | Конфиденциальные реальные документы без разрешения владельца данных. |