GasMeter Pro. Программа альфа-тестирования

Рабочий план проверки portable-сборки, основных функций, OCR, базы МИ/СИ, расчетов и отчетов.

Цель тестирования: Проверить, что программа запускается на ПК без установленного Python/Node.js, сохраняет данные локально, корректно ведет МИ/СИ и позволяет выполнить расчетный цикл от PDF методики до протокола.

# 1. Область тестирования

| Блок | Проверяемый результат | Критерий приемки |
| --- | --- | --- |
| Запуск | Portable-сборка стартует через start-gasmeter.bat. | Браузер открывает http://127.0.0.1:8000/, health/status доступны. |
| Расчет | Расчет U/δΣ обновляется при изменении параметров. | Нет ошибок API, итоговый статус соответствует введенным пределам. |
| Подбор МИ | МИ подбирается по Q/P/T и шаблону. | Есть ранжированный список и понятные причины выбора. |
| Добавление МИ | Технолог проходит путь PDF → OCR → правка → проверка → подтверждение. | Чеклист готовности показывает выполненные этапы. |
| Библиотека МИ | Версии, документы и контрольные примеры сохраняются. | После перезапуска данные остаются в базе. |
| Отчеты | PDF/DOCX формируются и читаются. | Кириллица читаема, таблицы не обрезаны, SHA и параметры присутствуют. |
| Надежность | Некорректные данные не ломают приложение. | Показывается понятное сообщение, интерфейс продолжает работать. |

# 2. Подготовка теста

Создать отдельную папку для теста, например C:\GasMeterProAlpha.

Распаковать GasMeterPro-portable-alpha.zip.

Запустить start-gasmeter.bat.

Подготовить 2-3 PDF методики: один хороший скан, один многостраничный PDF, один проблемный или низкокачественный скан.

Подготовить тестовые параметры линии: Q, P, T, DN, погрешности СИ и ожидаемый результат контрольного примера, если он известен.

# 3. Сценарии тестирования

| ID | Сценарий | Действия | Ожидаемый результат | Факт / замечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Первый запуск | Запустить start-gasmeter.bat. | Открылась программа, ошибок в интерфейсе нет. |  |
| T-02 | Перезапуск | Закрыть окно запуска, открыть снова. | Данные и список МИ/СИ сохранились. |  |
| T-03 | Расчет линии | Изменить Q/P/T и ошибки СИ в конструкторе. | Итог U/δΣ пересчитался, статус обновился. |  |
| T-04 | Подбор МИ | Ввести технологический режим и применить рекомендованную МИ. | МИ выбрана в конструкторе, параметры применены. |  |
| T-05 | Загрузка PDF МИ | В “Добавление МИ” загрузить PDF. | PDF отображается в версии, SHA рассчитан. |  |
| T-06 | OCR методики | Запустить OCR по PDF. | Появился статус OCR и извлеченные поля. |  |
| T-07 | Правка распознавания | Исправить неверные Q/P/T/δ в карточке и сохранить версию. | Исправленные значения остались после обновления страницы. |  |
| T-08 | Контроль расчета МИ | Запустить расчетную проверку и добавить контрольный пример. | Результат pass либо понятная причина fail. |  |
| T-09 | Подтверждение МИ | Нажать подтверждение проверки МИ. | В чеклисте готовности ручная сверка отмечена выполненной. |  |
| T-10 | Протокол PDF/DOCX | Сформировать протокол расчета. | Файл скачался, кириллица читаема, таблицы не обрезаны. |  |
| T-11 | История | Сохранить расчет, открыть журнал. | Расчет виден в истории и загружается обратно. |  |
| T-12 | Негативный тест | Ввести Q max меньше Q min или загрузить неподходящий файл. | Приложение не падает, показывает ошибку. |  |

# 4. Матрица приемки альфа-версии

| Проверка | Минимальный критерий | Статус |
| --- | --- | --- |
| Запуск без Python/Node.js | Программа запускается на чистом ПК через BAT-файл. | □ pass / □ fail |
| Локальное хранение | Папка data содержит базу и не теряется при перезапуске. | □ pass / □ fail |
| Основной расчет | Конструктор выполняет расчет без API-ошибок. | □ pass / □ fail |
| Добавление МИ | Новая или существующая МИ проходит загрузку PDF и сохранение версии. | □ pass / □ fail |
| OCR | OCR запускается и возвращает хотя бы текст/статус качества. | □ pass / □ fail |
| Ручная правка | Ошибочные OCR-значения можно исправить и сохранить. | □ pass / □ fail |
| Контрольный пример | Пример добавляется и запускается. | □ pass / □ fail |
| Отчеты | PDF/DOCX формируются без нечитаемой кириллицы. | □ pass / □ fail |

# 5. Форма отчета тестировщика

| Поле | Заполняет тестировщик |
| --- | --- |
| ФИО / подразделение |  |
| Дата тестирования |  |
| Windows версия |  |
| Путь установки программы |  |
| PDF методики, использованные в тесте |  |
| Что прошло успешно |  |
| Найденные ошибки |  |
| Предложения по улучшению |  |
| Общий вывод | □ можно передавать дальше / □ нужны исправления / □ блокирующие ошибки |

# 6. Приоритеты дефектов

| P1 блокирующий | Программа не запускается, невозможно открыть интерфейс, потеря данных после перезапуска, критически неверный расчет. |
| --- | --- |
| P2 высокий | Нельзя загрузить PDF, OCR не работает на большинстве файлов, невозможно подтвердить МИ или сформировать протокол. |
| P3 средний | Ошибки интерфейса, неудобная последовательность действий, отдельные поля не сохраняются. |
| P4 низкий | Опечатки, косметика, пожелания по удобству и формулировкам. |